Должностные обязанности

«Утверждаю»

Директор

Холодов А.А.

«01» сентября  2017г

ответственного за пожарную безопасность

1. Общие положения.

1.1.  Должностные  обязанности  ответственного  за  пожарную  безопасность  разработаны  в соответствии  с  законодательством  РФ,  Федеральным  законом  N69-ФЗ  "О  пожарной безопасности".

1.2.  Должностные  обязанности  ответственного  за  пожарную  безопасность  определяют

функциональные обязанности, права, ответственность и сферу деятельности ответственного по пожарной безопасности

1.3.  На  должность  ответственного  за  пожарную  безопасность  назначается  лицо,  имеющее высшее техническое образование или среднее техническое образование и стаж работы не менее трех лет.

1.4.  Ответственный за пожарную безопасность назначается на должность и освобождается от должности приказом Директора школы.

1.5.  Ответственный  за  пожарную  безопасность  подчиняется  непосредственно  Директору школы.

1.6.  На  время  отсутствия  Ответственного  за  пожарную  безопасность  его  обязанности

исполняет работник, назначаемый Директором школы.

2. Функциональные обязанности.

2.1.Ответственный за пожарную безопасность обязан знать:

-  действующие  в  школе приказы,  правила, инструкции,  положения по  вопросам  пожарной безопасности;

-  законодательные  и  нормативные  технические  документы,  методические  материалы  по вопросам пожарной безопасности;

- основное оборудование школы и особенности его эксплуатации;

-  мероприятия,  направленные  на  предотвращение  пожара,  технику,  способы  и  приемы обеспечения пожарной безопасности;

-  технические средства и способы их применения для обеспечения пожарной безопасности, предотвращения и тушения пожара;

- основные причины пожаров и взрывов;

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в школе;

-  обязан  проводить  анализ  пожарной  безопасности  в  школе,  разработку  приказов,

инструкций  и  положений,  устанавливающих  должный  противопожарный  режим,  обучение работников принятым на работу в школу мерам пожарной безопасности;

-  обязан  организовывать  и  контролировать  прохождение  всеми  работниками  СОШ

противопожарных  инструктажей,  проводимых  ответственными  за  пожарную  безопасность  в подразделениях  школы  в  соответствии  с  требованиями  Постановления  Правительства  РФ  от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";

-  обязан  проводить  и  организовывать  обучение  со  всеми  работниками  СОШ,  выполнение обязанностей  которых  связано  с  повышенной  пожарной  опасностью  или  ответственными  за пожарную безопасность в подразделениях школы;

-  за достоверность сведений, предоставляемых руководству школы и государственному

пожарному надзору;

- за отказ выполнять распоряжения и указания Директора школы;

- за несоблюдение правил внутреннего распорядка;

-  за несоблюдение инструкций по охране труда, должностных инструкций, инструкций по

технике безопасности и пожарной безопасности.

Режим работы ответственного за пожарную безопасность определяется в соответствии с  Правилами внутреннего распорядка, установленными в школе.

С инструкцией ознакомлен:______________________