«Утверждаю»

Директор

Холодов А.А.

«01» сентября  2017г

ПЛАН
работы ПСШ №2 по обеспечению пожарной безопасности

на 2017/2018 учебный год

| № п/п | Планируемые мероприятия | Сроки проведения | Ответственный за выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка школы к новому учебному году: - Проверка наличия и исправности (технического состояния) огнетушителей, внутренних пожарных систем. - Заблаговременная очистка чердаков, подвалов, складских помещений от ненужного инвентаря, строительного и иного мусора. - Проверка наличия замков, комплектов запасных ключей к основным и запасным выходам | До 1 сентября | Зам директора по АХР |  |
| 2 | Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, трафаретных указателей места нахождения огнетушителей, телефонов. | До 1 сентября | Зам директора по АХР Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 3 | Обеспечение (расчистка) свободного подъезда к люку пожарных гидрантов во дворе школы | До 1 сентября | Директор школы Зам. директора по АХР |  |
| 4 | Проверка наличия (обновления) инструкций по пожарной безопасности и наглядной агитации в кабинетах технического и обслуживающего труда, химии, физики, информатики | 1 раз в полугодие | Директор школы |  |
| 5 | Подписание актов в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности | По графику | Директор школы |  |
| Работа с постоянным составом |  |  |  |  |
| 1 | Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по пожарной безопасности (указать нормативно-правовые основания для включения этих вопросов) |  | Директор школы Председатель профкома |  |
| 2 | Утверждение на общем собрании коллективного плана работы по пожарной безопасности на новый учебный год |  | Директор школы |  |
| 3 | Обучение работников по программе пожарно-технического минимума | В течение года | Директор школы |  |
| 4 | Проведение индивидуальных инструктажей с вновь принятыми учителями. Запись в журнале инструктажа. | Сентябрь | Зам. директора по АХР. Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 5 | Индивидуальные инструктажи с работниками школы при проведении массовых школьных мероприятий (новогодние вечера, утренники, дискотеки, выпускные вечера и т.п.) | В течение года | Директор школы Зам. директора по АХР. Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 6 | Проведение общешкольных тренировок по эвакуации из школьного здания при команде "Пожар" | Не реже 1 раза в четверть | Зам. директора по АХР. Преподаватель-организатор ОБЖ .Классные руководители |  |
| Работа с учащимися |  |  |  |  |
| 1 | Изучение вопросов пожарной безопасности по программе курса ОБЖ (5-11 классы) и 1-4 классы на предметах, интегрированных с курсом ОБЖ | В течение года | Преподаватель-организатор ОБЖ Учителя ОБЖ Учителя начальных классов |  |
| 2 | Инструктажи о правилах пожарной безопасности и поведению в случае возникновения пожара в кабинетах обслуживающего и технического труда, химии, физики, информатики | сентябрь | Зам. директора по АХР. Зав. кабинетами. Учителя-предметники |  |
| 3 | Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по вопросам пожарной безопасности | В течение года | Зам. директора по воспитательной работе Классные руководители |  |
| 4 | Участие в работе кружка "Юных пожарных", создание дружины юных пожарных. | В течение года | Зам. директора по воспитательной работе .Классные руководители | . |
| 5 | Отработка нормативов, практических навыков поведения при ЧС (пожарах) | По графику школы | Преподаватель-организатор ОБЖ |  |